## Slide 1: Una esperienza aziendale per la Qualità Patrizia Evangelista, Product Manager Lov Optotecnica

## Slide 2
LOV (Laboratorio Ottico Veneto)
Fondata nel 1961 da Plinio Evangelista, LOV nasce come laboratorio produttore di lenti oftalmiche, affermandosi in pochi anni con collaborazioni prestigiose e una forte impronta familiare.
Traguardi principali: prime lenti astigmatiche Galileo, esportazione in Europa dal 1981, laboratorio di metallizzazione dal 1994, e vendita diretta al pubblico dal 1995 con apertura del primo punto vendita nel 1998.
Investimenti tecnologici: introduzione della lavorazione Freeform per lenti progressive, ampliamento dei reparti produttivi e apertura di nuovi negozi tra Verona e Vicenza dal 2007.
LOV si distingue per qualità, accessibilità e valori familiari, proponendo un modello aziendale fondato su passione, eccellenza e relazioni autentiche con il cliente.
LA STORIA DI LOV

## Slide 3
Lenti monofocali LOV
Correggono disturbi visivi causati da irregolarità nella forma dell’occhio.
Consentono una messa a fuoco nitida a una distanza specifica.
Lenti progressive LOV FREE VISION
Indicate per chi, dopo i 40 anni, ha difficoltà nella messa a fuoco da vicino.
Offrono una graduale transizione di potere visivo per tutte le distanze.
Lenti LOV Digital Young
Pensate per il relax del muscolo ciliare e del cristallino.
Ottimizzate per l’uso intenso di dispositivi digitali, migliorando il comfort visivo.
Lenti LOV Dynamic Vision (Office)
Progettate per l’uso in ambienti interni come casa e ufficio.
Ottimizzate per distanze di lavoro fino a 3/4 metri, ideali per computer e lettura.
TIPOLOGI DI LENTI

## Slide 4
Percorso REGOLATORIO come Fabbricante DM su Misura
Inquadramento del Dispositivo e Scelta del Percorso di conformità:
Classificazione: Lenti oftalmiche sono classificate come dispositivi medici di Classe I
(Regola 1, Allegato VIII MDR).
Procedura di Conformità: Allegato XIII MDR – ed applicazione dei requisiti per il Sistema di Gestione della Qualità (articolo 10 comma 9 MDR).
Il sistema garantisce il controllo completo delle attività legate alla progettazione, assemblaggio e produzione, includendo la gestione del rischio, la verifica dei fornitori e la tracciabilità dei componenti.
Comprende procedure documentate tra cui la gestione dei fornitori, la fabbricazione, l’identificazione e la rintracciabilità, sorveglianza post-marketing, gestione reclami al fine di garantire una compliance normativa continuativa.
Identificazione della destinazione d’uso: Correzione dei difetti visivi.

## Slide 5
SVILUPPO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA COME FABBRICANTE
In qualità di Fabbricante, abbiamo proceduto alla realizzazione del fascicolo tecnico sulla base degli allegati II e III del Regolamento (UE) 2017/745.
Sono quindi state prodotte le evidenze tecniche e cliniche ed infine è stata prodotta la dichiarazione di conformità.
Evidenze tecniche
GSPR (Requisiti di Sicurezza e Prestazione):
Tabella di corrispondenza che dimostra il soddisfacimento di tutti i Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (Allegato I MDR).
Gestione del Rischio (ISO 14971):
  Piano di Gestione del Rischio: Definizione del processo.
  Analisi dei Rischi: Identificazione, analisi e valutazione dei rischi associati all'uso dell'occhiale.
  Rapporto Benefici/Rischi: Valutazione del beneficio clinico rispetto ai rischi.
Verifica e Convalida dei processi produttivi:
Descrizione dettagliata dei controlli in produzione (centratura, potere delle lenti, bilanciamento).

## Slide 6
SVILUPPO DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA COME FABBRICANTE
Evidenze Cliniche
Valutazione Clinica (articolo 61, All. XIV - Reg. UE 2017/745):
  Piano di Valutazione Clinica: Strategia per la raccolta delle evidenze.
  Rapporto di Valutazione clinica: Analisi della letteratura scientifica e dei dati post-marketing per dimostrare sicurezza e prestazioni.
Valutazione Preclinica:
  Biocompatibilità (ISO 10993): Valutazione dei materiali a contatto con il paziente (es. nichel, polimeri).
Informazioni al Paziente:
  Etichettatura conforme all'Allegato I MDR.
  Istruzioni per l'Uso chiare e complete per l'utilizzatore finale.
Piano di Sorveglianza Post-Commercializzazione (PMS): Sistema proattivo per raccogliere dati sulle prestazioni del dispositivo in uso.
Dichiarazione di Conformità UE: Documento ufficiale, firmato, che attesta la conformità del dispositivo al MDR. Emessa per ogni dispositivo su misura.

## Slide 7
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La dichiarazione di conformità secondo l'Allegato XIII dei dispositivi medici su misura deve contenere i seguenti elementi:
Il nome e l'indirizzo del fabbricante e di tutti i luoghi di fabbricazione.
Il nome e l'indirizzo dell'eventuale mandatario.
I dati che consentono di identificare il dispositivo in questione.
Una dichiarazione secondo cui il dispositivo è destinato a essere utilizzato esclusivamente da un determinato paziente o utilizzatore, identificato mediante il nome, un acronimo o un codice numerico.
Il nome della persona che ha prescritto il dispositivo e che vi è autorizzata dal diritto nazionale in virtù delle sue qualifiche professionali, e se del caso, il nome dell'istituzione sanitaria in questione.
Le caratteristiche specifiche del prodotto indicate nella prescrizione.
Una dichiarazione secondo cui il dispositivo in questione è conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell'Allegato I, con l'indicazione dei requisiti che eventualmente non sono stati interamente rispettati con la giustificazione motivata.
Se del caso, l'indicazione che il dispositivo contiene o incorpora una sostanza medicinale, tessuti o cellule di origine umana o animale regolamentati.

## Slide 8
IL PERCORSO COME ASSEMBLATORE: L’OCCHIALE completo
Ridefinizione del Ruolo normativo:
L'occhiale completo è un ’kit/sistema’ (Art. 2, MDR) composto da dispositivi con marcatura CE (lenti e montatura).
L'Art. 22 del MDR introduce la figura dell’ "Assemblatore", soggetto giuridico che combina dispositivi CE.
Obbligo Art. 22 MDR | Attuazione da parte di LOV
Verifica della Compatibilità tra i dispositivi secondo le istruzioni dei fabbricanti. | Controllo documentale e tecnico per assicurare che lenti e montatura siano compatibili per forma, materiale e uso.
Imballaggio e Fornitura di Informazioni complete all'utilizzatore. | Confezionamento del kit con tutte le etichette e istruzioni dei fabbricanti originali, più l'etichetta di LOV come assemblatore.
Controlli Interni Adeguati sul processo di assemblaggio. | Applicazione e documentazione dei rigorosi controlli qualitativi già in essere (centratura, potere diottrico, ecc.).
Redazione di una Dichiarazione di compatibilità. | Creazione e archiviazione (10 anni) di una dichiarazione che attesti l'adempimento dei punti sopra.
Tracciabilità | Applicazione di un UDI proprio al sistema assemblato e futura registrazione nella banca dati EUDAMED.

## Slide 9
Grazie per l’attenzione